УТВЕРЖДАЮ

Директор АНОО «Школа

имени А.М. Горчакова»

"01" сентября 2020г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта    Нежилое помещение.

1.2. Адрес объекта  Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская д.4 литера А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, состоящее из 3-х этажей, в  соответствии с Договором аренды здания АНОО «Школа имени А.М. Горчакова» занимает 1 и 3 этажи здания (помещения 1-Н на первом этаже и помещение 3-Н на третьем этаже, общей площадью 1108,7 кв.м.).

1.4. Год постройки здания 1909 г.

1.5. Дата предстоящего планового текущего ремонта: июль-август 2021г.

1.6. Название  организации  (учреждения) (полное юридическое наименование -

согласно Уставу, краткое наименование)

Полное наименование: Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа имени А.М. Горчакова»

Сокращённое наименование:  АНОО «Школа имени А.М. Горчакова»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

196620, Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Елизаветинская д.2

1.8. Основание  для  пользования  объектом (оперативное управление, аренда,

собственность)

Договор аренды № 24-В000264 от 23 июня 2001г.  с Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга

1.9. Форма собственности: государственная

1.10.  Территориальная    принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Комитет по образованию Санкт-Петербурга

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

Санкт-Петербург, пер. Антоненко д.8

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг:  образовательные услуги

2.3. Форма  оказания  услуг:  на объекте

2.4. Категории  обслуживаемого  населения  по  возрасту:  дети

2.5. Категории  обслуживаемых  инвалидов:   нет

2.6. Плановая  мощность(количество  обслуживаемых в день):  33 человека

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:   нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Рейсовый автобус № 379,  Остановка: Кладбище

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2. Время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки:  нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования  к  объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (вход в здание)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Вариант  организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом

СП 35-101-2001    --------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦              Категория инвалидов              ¦ Вариант организации ¦

¦п/п¦                (вид нарушения)                ¦ доступности объекта ¦

+---+-----------------------------------------------+---------------------+

¦1  ¦Все категории инвалидов и МГН                  ¦                     ¦

+---+-----------------------------------------------+---------------------+

¦   ¦в том числе инвалиды:                          ¦                     ¦

+---+-----------------------------------------------+---------------------+

¦2  ¦передвигающиеся на креслах-колясках            ¦       ДУ            ¦

+---+-----------------------------------------------+---------------------+

¦3  ¦с нарушениями опорно-двигательного аппарата    ¦        А            ¦

+---+-----------------------------------------------+---------------------+

¦4  ¦с нарушениями зрения                           ¦        А            ¦

+---+-----------------------------------------------+---------------------+

¦5  ¦с нарушениями слуха                            ¦        А            ¦

+---+-----------------------------------------------+---------------------+

¦6  ¦с нарушениями умственного развития             ¦        А            ¦

----+-----------------------------------------------+----------------------

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

---------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦  Основные структурно-функциональные зоны объекта  ¦ Рекомендации по ¦

¦п/п¦                                                   ¦адаптации объекта¦

¦   ¦                                                   ¦(вид работы) <*> ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦1  ¦Территория, прилегающая к зданию (участок)         ¦  Не нуждается   ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦2  ¦Вход (входы) в здание                              ¦  Не нуждается   ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦3  ¦Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути    ¦  Не нуждается   ¦

¦   ¦эвакуации)                                         ¦                 ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦4  ¦Зона целевого назначения (целевого посещения       ¦  Не нуждается   ¦

¦   ¦объекта)                                           ¦                 ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦5  ¦Санитарно-гигиенические помещения                  ¦  Не нуждается   ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦6  ¦Система информации на объекте (на всех зонах)      ¦  Не нуждается   ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦7  ¦Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  ¦  Не нуждается   ¦

+---+---------------------------------------------------+-----------------+

¦8  ¦Все зоны и участки                                 ¦  Не нуждается   ¦

----+---------------------------------------------------+------------------

--------------------------------

<*>  Указывается  один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Директор АНОО «Школа имени А.М. Горчакова»			 Кузьмин А.В.

Конт.тел.: 465-18-18